Grodzisk, dnia 25.10.2021 r.

Znak sprawy: AG.271.9.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00231083/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Grodzisk, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (3).

Pytania do SWZ:

Pytanie:

Odpowiedź:

Każde postępowanie jest prowadzone według odrębnych zasad, wyjaśnienia i zmiany dokonane w innym postępowaniu nie są wiążące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania:

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zakres zmian wskazano w dokumencie „Zmiana treści SWZ”.

Pytanie

Odpowiedź:

Zamawiający w dnu 20.10.2021 r. zmodyfikował treść SWZ rozdzielając wykonanie robót na trzy etapy, jednocześnie  wprowadzając płatność po zakończeniu każdego etapu robót.

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 20.10.2021 r. zmodyfikował treść SWZ i obniżył procentową wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3%.

Pytania do dokumentacji technicznej:

Pytanie:

„Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w przedmiocie zamówienia w Etapie 1: Co wchodzi w zakres sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grodzisk??”

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – PFU - Etap 1 obejmuje sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę oraz decyzji administracyjnych (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodzisk, w tym:

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie sieci wodociągowej na podstawie projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,

- inwentaryzację powykonawczą,

- nadzór autorski projektanta.

Miejsce i zakres realizacji zamówienia:

a) budowa sieci wodociągowej - połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Koryciny z siecią wodociągową w miejscowości Czaje-Małyszczyn

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu iferty.

Przygotowane przez

Komisję oceny ofert

..............................................................................................